Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020 № 408

пос. Смидович

Об утверждении перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Смидовичского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях обеспечения эффективного использования муниципального имущества, повышения уровня его привлекательности, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Смидовичского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее - Перечень).

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района обеспечить размещение Перечня на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте администрации Смидовичского муниципального района.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федоренкову Е.В.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Районный вестник»».

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района М. В. Шупиков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

от 25.06.2020 № 408

Перечень

объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Смидовичского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и адрес объекта | Тип здания, помещения, сооружения | Площадь, (протяженность)(кв.м., п.м., шт.) | Период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Партизанское ул. Партизанская, д.9а, котельная  | Нежилое, одноэтажное здание, инв № 205, лит. А. | 111,0 кв.м | III квартал 2020 года |
|  |  | Оборудование, необходимое для его эксплуатации:- котел водогрейный КВрг-1,0 Б (с);- котел водогрейный КВрг-1,0 Б (с);- вентилятор ВЦ 14-46 (ВР-300-45) – 2,2 кВт;- насос подпиточный – 2 кВт;- транспортер золоудаления – 3,5 кВт;- насос К45/30 – 6,5 кВт;- стационарная электростанция;- труба дымовая. |  |  |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Партизанское, ул. Партизанская, 9а, канализационная насосная станция  | Сооружения канализации.Оборудование: - насос Д90/45 – 1,5 кВт;- насос К8/18 – 1,5 кВт. | 21,4 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Партизанское, ул. Партизанская, 9б, хлораторная  | Нежилое одноэтажное здание, лит.А, инв. № 200. | 21,7 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Партизанское, ул. Партизанская, 10, артезианская скважина | Сооружения водозаборные, инв. № 202, лит. IОборудование: насос Гцмф 20/15 – 1,1 кВт. | глубина 27 м | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Партизанское, ул. Партизанская, 9в, отстойник  | Нежилое одноэтажное здание, инв № 201 лит.А. | 22,3 кв.м | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Партизанское, канализационная сеть  | Промышленные сооружения, инв № 2418. | 1800,0 п.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Партизанское, тепловые сети от котельной по ул. Партизанской, 9 до жилмассива | Сооружения коммунального хозяйства. | 1771,8 п.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Волочаевка-1, ул. Октябрьская, д. 21а,котельная  | Нежилое, одноэтажное здание, инв. № 197, лит. А. | 108,0 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  |  | Оборудование, необходимое для его эксплуатации:- котел водогрейный КВрг-0,8 Б (с);- котел водогрейный КВрг-0,8 Б (с);-насос wilo-IPL 50/150 – 4кВт;- насос подпиточный ВК 2/26 – 3,5 кВт;- дымосос Д-3,5 – 3кВт;-вентилятор Ву 14-46 (ВР-300-45) – 2,2 кВт);- насос подпиточный ВК 2/26 – 4,6 кВт;- дымосос ДН – 6,3 – 5,5 кВт;- труба дымовая;- дизель-генератор 24/30 кВТ .  |  |  |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Волочаевка-1, сети водоснабжения  | Сооружения коммунального хозяйства, инв. № 2447. | 2882,0 м. | III квартал 2018 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Волочаевка-1, ул. Вокзальная, д.3а, водонапорная башня  | Нежилое одноэтажное здание, лит. А инв. № 249. | 16,4 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Волочаевка-1,ул. Партизанская, 4а, накопительная емкость второго подъема | Сооружения водозаборные, инв. № 204, лит. IIОборудование: насос К45/30 – 6,5 кВт. | 134 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, Волочаевка-1, ул. Партизанская, 4а, шахтный колодец первого подъема  | Сооружение коммунальной инфраструктуры, инв. № 204, лит. I Оборудование: насос ДУВ 6-10-80 – 6кВт. | 12,4 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, ул. Партизанская, 4а, водоочистные сооружения  | Одноэтажное нежилое здание, инв. № 204, лит. А. | 280,8 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Волочаевка-1- с. Партизанское,сети водоснабжения от существующей колонки в с. Волочаевка-1 (в районе ул. Вокзальной, 13)  | Сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 2401. | 4064 п.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с.Волочаевка-1, канализационная сеть, к жилым домам по ул. Октябрьская,4, 5 | Сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 618. | 138,9 п.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Волочаевка-1, Тепловая сеть:- от котельной по ул. Октябрьская, 21а до жилого массива;- от котельной до школы № 11;- от котельной по ул. Октябрьской, 21а до котельной школы № 11. | Сооружение коммунального хозяйства, инв.№2385, 2616. | 869,4 м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО Смидовичский район, с. Камышовка, ул. Центральная, д. 13, котельная | Нежилое, одноэтажное здание, лит А инв.№ 162. | 137,4 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  |  | Оборудование, необходимое для его эксплуатации:- котел КВр-1,45;- котел КВр-1,45;- дутьевой вентилятор ВР-300-45-2,2 кВт;- дутьевой вентилятор ВР 300 – 2,3 кВт;-подпиточный насос – 0,55 кВт;- сетевой насос – 7,5 кВт;-сетевой насос – 7,5 кВт;- насос золоудаления – 4кВт;-компрессор – 4 кВт;- насос погружной – 0,37 кВт;- гидрозолоудаление;- труба дымовая;- циклоны;- компрессорная установка;- таль стационарная грузоподъемностью 3,2 т ;- механизм подъема и опускания погружных насосов;- кран грейферный;- ресивер;- аппарат сварочный ;- дизель-генератор ДГ 20 кВт.  |  |  |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, ул. Молодежная, 18, котельная.  | Нежилое, одноэтажное. | 53,4 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  |  | Оборудование, необходимое для его эксплуатации:- котел КВр-0,16 Б(с);- котел КВр-0,6 Б(с);- вентилятор дутьевой ВР-300 – 0,37 кВт;- вентилятор дутьевой ВР – 300 – 0,37 кВт;- центробежный сетевой насос – 3 кВт;- центробежный сетевой насос – 3 кВт;- электронасос – 0,3 кВт;- труба дымовая;- дизель-генератор 20 кВт.  |  |  |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка тепловые сети:- от центральной котельной до жилого массива;- от котельной до детского сада | Сооружение коммунального хозяйства, инв. № 2375. | 1399,5 п.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, канализационные сети  | Сооружения коммунального хозяйства, инв. № 2422. | 2376 п.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, сети водоснабжения: -ул. Школьная, 2а;- от станции обезжелезивания до ул. Зои Космодемьянской | Сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 2436, 2424. | 2833,1 п.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, пер. Школьный, 2а, насосная над скважиной  | Сооружение коммунальной инфраструктуры, нежилое, инв. № 166, лит. А. | 24,5 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, пер. Школьный, 2а, артезианская скважина  | Сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 166, лит. 1. | 36 м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, пер. Школьный, 2а , станция обезжелезивания воды  | Нежилое, одноэтажное, инв. № 167, лит. А. | 63,9 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, пер. Школьный, 2а, здание над скважиной  | Нежилое, одноэтажное, инв. № 167, лит. В. | 12 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, пер. Школьный, 2а, артезианская скважина  | Сооружения коммунального хозяйства, инв. № 167, лит. II. | 37 м | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, пер. Школьный, 2а, водонапорная башня  | Сооружения водозаборные, инв. № 167, лит. Ш. | высота 17,5 м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, пер. Школьный, 2а, резервуар запаса воды  | Нежилое, одноэтажное, инв. № 167, лит. IV. | 38,5 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Камышовка, канализационные сети детского сада  | Сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 2423. | 79 п.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Набережная, 15а,котельная | Нежилое, одноэтажное, инв. № 191, лит. А. | 157,2 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  |  | Оборудование, необходимое для его эксплуатации:- котел КВр-0,1 Б(с);- котел МАК – 0,32;- вентилятор дутьевой ВР – 300 – 1,5 кВт;- вентилятор дутьевой ВР – 300 – 1,5 кВт;- центробежный сетевой насос – 0, 25 кВт;- центробежный сетевой насос – 0, 25 кВт;насос БЦ – 1,1 – 18 – 0, 72 кВт;- дымовая труба;- дизель-генератор – 1 кВт. |  |  |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, 38, котельная | Нежилое, одноэтажное здание. | 64,6 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  |  | Оборудование, необходимое для его эксплуатации:- котел КВр-0,63 Б(с);- котел КВр-0,6 Б(с);-вентилятор дутьевой ВР – 300 АДМ 80 – 1,5 кВт;- вентилятор дутьевой – 1,5 кВт;- центргобежный сетевой насос – 4,6 кВт;- центробедный сетевой насос – 4,6 кВт;-насос БЦ – 1,1 – 18 – 0,75 кВт;- дымовая труба;- генератор 800 ЕМ. |  |  |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, 38, котельная трансформаторная  | Нежилое, одноэтажное, инв. № 149 лит. К-К1. | 182,2 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, 38б, насосная над скважиной  | Нежилое, инв. № 214, лит. А. | 7,7 кв.м | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, 38б, артезианская скважина | Сооружения водозаборные. | 12 м  | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, ул. Садовая, 38б, водонапорная башня  | Сооружения коммунального хозяйства. | 6,2 кв.м. | III квартал 2020 года |
|  | ЕАО, Смидовичский район, с. Даниловка, тепловые сети: - от котельной до Дома культуры, бани и домов по ул. Набережной, 9-15;- от котельной до школы, детского сада от ул. Садовая, 39 до ул.Набережная,2 | Сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 2439, 2443. | 815,1 п. м. | III квартал 2020 года |